{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[1,0,1,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,2,22,2]]}
["附件2"]
["国家监督抽查连续两次抽查不合格企业名单"]
["序号","企业名称","所在地","抽查时间","产品名称","规格型号","生产日期/批号","主要不合格项目"]
[1,"北京明日电器设备有限责任公司","北京市","2018年","小型断路器","BM-63 C20A 2P AC400V",2018.05,"运行短路能力"]
[{"$nulls":3},"2015年","小型断路器","BM-63 C40 1P","150527C40","运行短路能力"]
[2,"梅兰日兰电气集团（苏州）有限公司","江苏省","2018年","小型断路器","MRB65-63 C63 AC380V 2P","2017.10.18","运行短路能力"]
[{"$nulls":3},"2015年","小型断路器","MRB65-63 C16 1P","2015-04","运行短路能力"]
[3,"河南诚德瓷业有限公司","河南省","2018年","洗面器（立柱式）","大高边","2018.7.15","吸水率"]
[{"$nulls":3},"2016年","立柱盆",2004,"2016-07-20","溢流功能"]
[4,"乐清市冯事达电子电器有限公司","浙江省","2018年","跷板开关（船形开关）","KCD8 15A 250VAC 20A 125VAC","2018.9.18","耐久性"]
[{"$nulls":3},"2015年","跷板开关","KCD8 15A 250VAC 20A 125VAC","2015-05-11","着火危险"]
[5,"江苏精岩光学眼镜有限公司","江苏省","2018年","眼镜镜片（树脂镜片）","Φ80 mm","2018.08.15","标志"]
[{"$nulls":3},"2017年","树脂镜片","n=1.56","2017-03-03","镜片直径有效尺寸偏差"]
[6,"台州市科达光学有限公司","浙江省","2018年","眼镜镜片（平光太阳镜镜片）","φ75 mm","2018-08-22","标志"]
[{"$nulls":3},"2017年","树脂镜片","太阳镜片","/","标志"]
[7,"广州市大展眼镜有限公司","广东省","2018年","眼镜镜片（树脂镜片）","AC 65/6C","2018.08.23","标志"]
[{"$nulls":3},"2017年","树脂镜片","太阳镜片","2017-09","标志"]
[8,"揭阳市榕城区德胜塑料制品厂","广东省","2018年","安全帽","普通型","2018.09","高温冲击吸收性能,浸水冲击吸收性能"]
[{"$nulls":3},"2017年","安全帽","塑料 普通型","2017-09","高温冲击吸收性能,低温穿刺性能"]
[9,"揭阳市榕城区梅云榕玉五金塑胶厂","广东省","2018年","安全帽","普通型  Y类","2018.9","高温冲击吸收性能,浸水冲击吸收性能,低温冲击吸收性能"]
[{"$nulls":3},"2017年","安全帽","塑料 普通型","2017-08","高温冲击吸收性能,低温冲击吸收性能,浸水冲击吸收性能,低温穿刺性能"]
[10,"揭阳市榕城区荣裕塑料制品有限公司","广东省","2018年","塑料安全帽","普通型  Y类","2018.08.16","高温冲击吸收性能"]
[{"$nulls":3},"2017年","塑料安全帽","塑料 普通型","2017-09","高温冲击吸收性能"]