{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":15,"n_cols":13,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年建筑外窗产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了生产领域10家企业10批次产品。所检项目全部符合标准。\n依据GB/T 8478-2020《铝合金门窗》、GB/T 29734.1-2013《建筑用节能门窗 第1部分：铝木复合门窗》等标准，对气密性能，水密性能，抗风压性能，启闭力等4个项目进行了检验。\n具体抽查结果见附件。"]
["附件"]
["2023年建筑外窗产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","承检单位"]
[1,"生产领域","铝木复合窗","青岛德鲁奥木业有限公司","91370214675280477G","/","2023.04.05/-","1260mm×1860mm","/","所检项目符合标准","/","2023-04-24","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"生产领域","铝合金窗","青岛腾龙铝业有限公司","913702147137166079","/","2023-04-02/-","1480mm×1480mm","/","所检项目符合标准","/","2023-04-26","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"生产领域","铝合金窗","青岛环湾精美门窗有限公司","91370214550812070D","/","2023-03-10/-","1250mm×1360mm","/","所检项目符合标准","/","2023-04-19","青岛市产品质量检验研究院"]
[4,"生产领域","铝合金窗","青岛青联门窗有限公司","91370285725559426M","/","2023-04-20/-","1460mm×1660mm","/","所检项目符合标准","/","2023-05-06","青岛市产品质量检验研究院"]
[5,"生产领域","铝合金窗","青岛发国实业集团有限公司","91370211756900252R","/","2023-04-10/-","1455mm×1425mm","/","所检项目符合标准","/","2023-04-25","青岛市产品质量检验研究院"]
[6,"生产领域","铝合金窗","青岛兆龙门窗幕墙系统有限公司","913702827908407671","/","2023-04-03/-","1470mm×1470mm","/","所检项目符合标准","/","2023-04-26","青岛市产品质量检验研究院"]
[7,"生产领域","铝合金窗","青岛万和装饰门窗工程有限公司","91370212264771191Q","/","2023-04-05/-","1480mm×1480mm","/","所检项目符合标准","/","2023-04-27","青岛市产品质量检验研究院"]
[8,"生产领域","铝合金窗","青岛爱迪克森塑钢工程有限公司","913702122648248710","/","2023-04-05/-","1465mm×1465mm","/","所检项目符合标准","/","2023-04-23","青岛市产品质量检验研究院"]
[9,"生产领域","铝合金窗","青岛崂塑门窗有限公司","91370212743957006Q","/","2023-04-05/-","1470mm×1470mm","/","所检项目符合标准","/","2023-04-24","青岛市产品质量检验研究院"]
[10,"生产领域","铝合金窗","青岛鑫山幕墙金属结构集团有限公司","913702127255991888","/","2023-04-10/-","1470mm×1470mm","/","所检项目符合标准","/","2023-05-06","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}