消费品召回计划

| 生产者名称 | 东莞市一同科技有限公司 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 锂电充电器 |
| 品牌 | 一同 |
| 涉及数量 | 50 |
| 型号/规格 | DZLS4820-01 |
| 生产起止日期 | 2020年5月1日至2020年5月30日 |
| 生产批号/批次 | YT202005001 |
| 产品描述及外观照片 |  |
| 存在的缺陷 | 产品的电气间隙、爬电距离距离过小。 |
| 可能导致的后果 | 可能引起电击危险。 |
| 避免损害发生的应急处置方式 | 消费者立即暂停使用有缺陷的产品，联系公司进行处理。 |
| 具体召回措施 | 通知销售商立即停止销售缺陷产品，告知消费者具体召回事宜，为购买到缺陷产品的消费者免费退货处理。 |
| 召回负责机构 | 东莞市一同科技有限公司 |
| 召回联系方式 | 刘敬德18826564047 |
| 召回进度安排 | 集中召回时间计划在2024年7月10日至2024年9月30日（具体以实际进度安排为准） |
| 其他需要报告的内容 | 无 |
| 其他信息 | 相关用户也可以登录东莞市市场监督管理局网站“通知公告”栏目，或拨打东莞市市场监督管理局消费品召回工作热线（0769-23109797）了解更多信息。 |