附件1

计量性能检测合格情况汇总表

| 序号 | 标称生产企业 | 标称商品名称 | 规格型号 | 计量性能检测情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 深圳市常工电子计算机有限公司 | 三相四线电子式电能表 | DTS1755 | 合格 |
|  | 深圳华越南方电子技术有限公司 | 单相电子式电能表 | DDS1088 | 合格 |
|  | 深圳深宝电器仪表有限公司 | 单相电子式电能表(电能表) | DDS216型 | 合格 |
|  | 深圳深宝电器仪表有限公司 | 三相四线电子式多功能电能表(电能表) | DTSD216型 | 合格 |
|  | 广东浩宁达实业有限公司 | 单相费控智能电能表(电能表) | DDZY22-D | 合格 |
|  | 深圳市北电仪表有限公司 | 单相费控智能电能表(电能表) | DDZY1225-U | 合格 |
|  | 深圳市国电科技通信有限公司 | 单相费控智能电能表(电能表) | DDZY2313-Z | 合格 |
|  | 深圳奕帆科技有限公司 | 二氧化硫气体检测报警器 | YF-8500-SO2 (100) | 合格 |
|  | 中山市金利电子衡器有限公司 | 弹簧度盘秤 | ATZ-8 | 合格 |
|  | 广州市贺氏办公设备有限公司 | 智能收银秤（非自动衡器） | AB-8680 | 合格 |
|  | 深圳巨隆电子有限公司 | 电子秤（非自动衡器） | GL-A622 | 合格 |
|  | 深圳巨隆电子有限公司 | 收银PC计价秤（非自动衡器） | GL-A833 | 合格 |
|  | 深圳市飞亚衡器有限公司 | 便携式电子台秤 | EHT-100 | 合格 |
|  | 深圳市飞亚衡器有限公司 | 电子计数秤 | TSC | 合格 |
|  | 广州市贺氏办公设备有限公司 | 智能收银秤（非自动衡器） | AB-1580A | 合格 |
|  | 广州多米电子有限公司 | PC秤（非自动衡器） | MD-30 | 合格 |
|  | 佳思德科技(深圳)有限公司 | 呼出气体酒精含量检测仪 | 酒安6000 | 合格 |
|  | 佳思德科技(深圳)有限公司 | 呼出气体酒精含量检测仪 | 酒安6900 | 合格 |
|  | 深圳市大帝科技发展有限公司 | 呼出气体酒精含量检测仪 | 大帝730Li | 合格 |
|  | 广东中天宏基智能科技有限公司 | 呼出气体酒精含量检测仪 | 中天FJ-0905 | 合格 |
|  | 深圳市鑫尔盾科技有限公司 | 呼出气体酒精含量检测仪 | FAR-905 | 合格 |
|  | 深圳市科运科技有限公司 | 呼出气体酒精含量检测仪 | Panther-3 | 合格 |
|  | 深圳市科运科技有限公司 | 呼出气体酒精含量检测仪 | Eagle-1 | 合格 |
|  | 深圳市科运科技有限公司 | 呼出气体酒精含量检测仪 | Eagle-3 | 合格 |
|  | 深圳市警安智能设备有限公司 | 呼出气体酒精含量检测仪 | S919 | 合格 |
|  | 深圳市警安智能设备有限公司 | 呼出气体酒精含量检测仪 | E600 | 合格 |
|  | 深圳市戈泰特种装备有限公司 | 呼出气体酒精含量检测仪 | 零点1 | 合格 |
|  | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 呼出气体酒精含量检测仪 | E200 | 合格 |
|  | 中山市成双仪器仪表有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器（甲烷测定器） | GT-CS10 | 合格 |
|  | 深圳市科陆精密仪器有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器（甲烷测定器） | GT-CL9001 | 合格 |
|  | 深圳市鑫海瑞科技开发有限公司 | 气体检测报警仪 | FDG2-C-Ex | 合格 |
|  | 深圳市新智传感技术有限公司 | 点型可燃气体探测器（甲烷测定器） | STF200C | 合格 |
|  | 深圳市新智传感技术有限公司 | 便携式多种气体探测器（甲烷测定器部分） | Falcon550 | 合格 |
|  | 深圳市普利通电子科技有限公司 | 点型气体探测器（甲烷测定器） | GT-PLT219 | 合格 |
|  | 深圳市中邦安全科技有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器（甲烷测定器） | GT-ZONB-168 | 合格 |
|  | 深圳立业实业有限公司 | 点型气体探测器（甲烷测定器） | LY800 | 合格 |
|  | 深圳市卫蓝安全技术有限公司 | 固定式气体探测器（甲烷测定器） | WLSF100F-Ex | 合格 |
|  | 深圳市安泰安防技术有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器（甲烷测定器） | GTY-AT-107-NB | 合格 |
|  | 深圳定安电子有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | GT-818-AH01 | 合格 |
|  | 广州南仪流量计有限公司 | 电磁流量计 | LDE-150-16-2A1-11R-E DN150 | 合格 |
|  | 深圳市建恒测控股份有限公司 | 扣即测超声波流量计 | F3 | 合格 |
|  | 广州共享仪表有限公司 | 涡街流量计 | LUGB-2405 | 合格 |
|  | 广州市唯量工控技术有限公司 | 质量流量计 | MEMF-2050F | 合格 |
|  | 广州市唯量工控技术有限公司 | 质量流量计 | MEMF-2065F | 合格 |
|  | 希尔思仪表（深圳）有限公司 | 质量流量计 | S401-DN50 | 合格 |
|  | 希尔思仪表（深圳）有限公司 | 差压式流量计 | S430-DN50 | 合格 |
|  | 广州南仪流量计有限公司 | 应力式涡街流量传感器 | LUGB-2408(DN80) | 合格 |
|  | 深圳市建恒测控股份有限公司 | 超声波流量计 | F5 | 合格 |
|  | 广州仪控自动化仪表股份有限公司 | 涡街流量计 | LUGB-2405 | 合格 |
|  | 众星智能仪表（广州）有限公司 | 气体质量流量计 | ZXMF2025F | 合格 |
|  | 众星智能仪表（广州）有限公司 | 气体质量流量计 | ZXMF2032F | 合格 |
|  | 众星智能仪表（广州）有限公司 | 气体质量流量计 | ZXMF2050F | 合格 |
|  | 广州市唯量工控技术有限公司 | 质量流量计 | MEMS-0620 | 合格 |
|  | 深圳市东日瀛能科技有限公司 | 硫化氢气体检测报警仪 | SK/MIC-600-H2S | 合格 |
|  | 深圳匠士科技有限公司 | 点型气体探测器（硫化氢气体分析仪） | JS-10 | 合格 |
|  | 深圳市诺安智能股份有限公司 | 点型有毒气体探测器（硫化氢气体分析仪） | SNE600E（23） | 合格 |
|  | 深圳市沃赛特科技有限公司 | 在线硫化氢气体检测仪（硫化氢气体分析仪） | DR60C-H2S | 合格 |
|  | 深圳奕帆科技有限公司 | 硫化氢气体检测报警器 | YF-8500-H2S(100) | 合格 |
|  | 广东斯柯森气体检测设备有限公司 | 硫化氢气体检测报警器 | SKS-KD-H2S | 合格 |
|  | 深圳市特安电子有限公司 | 便携式有毒气体探测器 | M1 | 合格 |
|  | 惠州市智源物联科技有限公司 | NB-IoT智能物联网远传水表 | LXSY-15 | 合格 |
|  | 惠州市智源物联科技有限公司 | NB-IoT智能物联网远传水表 | LXSY-20 | 合格 |
|  | 佛山市海川智能仪表有限公司 | NB-IoT物联网水表 | LXSY-20 | 合格 |
|  | 佛山市海川智能仪表有限公司 | IC卡智能水表 | LXSK-15 | 合格 |
|  | 东莞市埃美柯阀门有限公司 | 智能物联网远传水表 | LXSY-15 | 合格 |
|  | 广州凤凰仪表有限公司 | 光电直读远传水表 | LXSY-DN15 | 合格 |
|  | 广州凤凰仪表有限公司 | 光电直读远传水表 | LXSY-DN25 | 合格 |
|  | 广州凤凰仪表有限公司 | 光电直读远传水表 | LXSY-DN20 | 合格 |
|  | 深圳市质谱微电子有限公司 | 烟气分析仪 | ZP-690 | 合格 |
|  | 深圳市翠云谷科技有限公司 | 烟气分析仪 | TL-GAS280 | 合格 |
|  | 深圳睿境环保科技有限公司 | 烟气分析仪 | RJ-MGA | 合格 |
|  | 深圳市云顶自动化技术有限公司 | 烟气分析仪 | GAG101 | 合格 |
|  | 深圳市元特科技有限公司 | 便携式气体检测仪（一氧化碳检测报警器） | YT-1200H-S-CO | 合格 |
|  | 深圳市元特科技有限公司 | 固定式气体检测仪（一氧化碳检测报警器） | YT-95H-CO-S | 合格 |
|  | 深圳匠士科技有限公司 | 点型气体探测器（一氧化碳检测报警器） | JS-10 | 合格 |
|  | 深圳市纽福斯科技有限公司 | 一氧化碳检测报警器 | Gon860-CO-1000P | 合格 |
|  | 深圳市逸云天电子有限公司 | 便携式二氧化碳气体检测仪 | MS600 | 合格 |
|  | 深圳市逸云天电子有限公司 | 一氧化碳检测报警器 | MS104K-S | 合格 |
|  | 深圳市特安电子有限公司 | 点型有毒气体探测器 | ESD100(CO) | 合格 |
|  | 深圳境和生态科技有限公司 | 一氧化碳、二氧化碳气体分析仪 | JH-GHG | 合格 |
|  | 广东斯柯森气体检测设备有限公司 | 一氧化碳检测报警器 | SKS-SA-CO | 合格 |
|  | 深圳市安帕尔科技有限公司 | 一氧化碳检测报警器 | APEG | 合格 |

附件2

计量性能检测不合格情况汇总表

| 序号 | 标称生产企业 | 标称商品名称 | 规格型号 | 计量性能检测情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 深圳合众致达科技有限公司 | 三相四线费控智能电能表（电能表） | DTZY3579-Z | 不合格 |
|  | 深圳合众致达科技有限公司 | 单相费控智能电能表（电能表） | DDZY3579-Z | 不合格 |
|  | 广州市贺氏办公设备有限公司 | 电子秤（非自动衡器） | AB-6816 | 不合格 |
|  | 比尔信息技术（广东）有限公司 | 物联网智能秤（非自动衡器） | BILL-IOT0220-300 | 不合格 |
|  | 广州广衡电子衡器有限公司 | 电子案秤 | ACS-6 | 不合格 |
|  | 广州广衡电子衡器有限公司 | 电子案秤 | ACS-15 | 不合格 |
|  | 广州广衡电子衡器有限公司 | 电子秤（非自动衡器） | ACS-30 | 不合格 |
|  | 广州硕星智能科技有限公司 | 智能通讯秤 | PBX-AD15 | 不合格 |
|  | 深圳市科陆精密仪器有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器（甲烷测定器） | GT-CL9003 | 不合格 |
|  | 东莞市埃美柯阀门有限公司 | 直读远传冷水水表 | LXS-20E | 不合格 |
|  | 广东艾科技术股份有限公司 | 光电直读远传水表 | LXSGY-32 | 不合格 |
|  | 约翰逊电子（深圳）有限公司 | 呼出气体酒精含量检测仪 | S5 | 不合格 |

附件3

型式不一致情况汇总表

| 序号 | 标称生产企业 | 标称商品名称 | 规格型号 | 型式一致性检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 深圳鼎智达表计信息科技有限公司 | LORA智能水表 | LXS-15E | 型式不一致 |
|  | 广东尚永智控科技有限公司 | 旋翼湿式多流束无线远传冷水水表 | MNKE-RP2 DN20 | 型式不一致 |