消费品召回计划

| 生产者名称 | 佛山市顺德区勒流新国电器厂 |
| --- | --- |
| 产品名称 | LED超薄吸顶灯、LED超薄平板灯 |
| 品牌 | 天伦 |
| 涉及数量 | XGLED30W 70只、PDLED26W 80只 |
| 型号/规格 | XGLED30W、PDLED26W |
| 生产起止日期 | 2022年1月3日 |
| 生产批号/批次 | 20220103/2批次 |
| 产品描述及外观照片 | LED超薄吸顶灯XGLED30W LED超薄平板灯PDLED26W |
| 存在的缺陷 | 产品带电部件和可触及部件之间绝缘项目不符合GB7000.1-2015标准要求，可能引发触电危险，存在安全隐患。 |
| 可能导致的后果 | 可能引发触电危险。 |
| 避免损害发生的应急处置方式 | 通知消费者立即暂停使用有缺陷的产品，联系公司或者经销商进行处理。 |
| 具体召回措施 | 通知销售商立即停止销售缺陷产品，并在销售商实体店铺发布召回公告，告知消费者具体召回事宜，为购买到缺陷产品的消费者免费更换或退货处理。 |
| 召回负责机构 | 佛山市顺德区勒流新国电器厂 |
| 召回联系方式 | 召回联系人及服务热线：马女士，0757-25523235 |
| 召回进度安排 | 集中召回时间计划在2025年2月21日至2025年4月20日（具体以实际进度安排为准） |
| 其他需要报告的内容 | 无 |
| 其他信息 | 相关用户也可以登录佛山市市场监督管理局网站“政务公开-重点领域信息公开-产品质量监管信息公开-消费品召回”栏目，或拨打佛山市市场监督管理局缺陷产品召回热线电话（0757-82256006）了解更多信息。 |