消费品召回计划

| 生产者名称 | 佛山市新辉帅照明电器有限公司 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 嵌入式LED灯具 |
| 品牌 | 辉帅 |
| 涉及数量 | HS-M3060-32A：30 HS-LSMD-9：50 HS-M3030-20A：35 HS-L114-12T：60 |
| 型号/规格 | 1.型号：HS-M3060-32A，规格：32W ，6500K 2.型号：HS-LSMD-9，规格：9W 3.型号：HS-M3030-20A，规格：25W ，6500K 4.型号：HS-L114-12T，规格：12W |
| 生产起止日期 | 1.型号：HS-M3060-32A，2019年6月5日 2.型号：HS-LSMD-9，2021年2月13日 3.型号：HS-M3030-20A，2021年6月27日 4.型号：HS-L114-12T，2021年6月26日 |
| 生产批号/批次 | 4批次 |
| 产品描述及外观照片 |  |
| 存在的缺陷 | 产品结构、爬电距离和电气间隙、外部接线、防触电保护项目不符合GB7000.1-2015和GB7000.202-2008标准要求。 |
| 可能导致的后果 | 可能引起触电和起火的危险，存在安全隐患。 |
| 避免损害发生的应急处置方式 | 消费者立即暂停使用有缺陷的产品，联系公司或者经销商进行处理。 |
| 具体召回措施 | 通知销售商立即停止销售缺陷产品，并在公司及销售商实体店铺发布召回公告，告知消费者具体召回事宜，为购买到缺陷产品的消费者免费货处理。 |
| 召回负责机构 | 佛山市新辉帅照明电器有限公司 |
| 召回联系方式 | 联系人及服务热线：帅生，0757-85445929 |
| 召回进度安排 | 集中召回时间计划在2025年3月28日至2025年5月27日（具体以实际进度安排为准） |
| 其他需要报告的内容 | 无 |
| 其他信息 | 相关用户也可以登录佛山市市场监督管理局网站“政务公开-重点领域信息公开-产品质量监管信息公开-消费品召回”栏目，或拨打佛山市市场监督管理局缺陷产品召回热线电话（0757-82256006）了解更多信息。 |