附件
2025年潮州市市场监督管理局智能坐便器水效标识专项监督抽查企业汇总名单

	序号
	企业名称
	产品名称（品牌）
	规格型号
	生产日期
	抽样数量
	检验依据及方法
	检验报告编号
	检验

结果
	不合格项目

	1
	卫小二（广东）厨卫有限公司
	智能坐便器
	S6BS
	2025.06.24
	2套
	GB 38448-2019
	ZJ(25)-TC-0020
	合格
	

	2
	广东摩普智能科技有限公司
	智能坐便器
	M5-1-1-300
	2025.06.30
	2套
	GB 38448-2019
	ZJ(25)-TC-0021
	合格
	

	3
	广东科尼奥卫浴实业有限公司
	一体式智能坐便器
	K14-1B
	2025.06.25
	2套
	GB 38448-2019
	ZJ(25)-TC-0022
	合格
	

	4
	广东逸智卫浴有限公司
	电子坐便器
	YZAQHFB0-WHA400
	2025.07
	2套
	GB 38448-2019
	ZJ(25)-TC-0023
	合格
	

	5
	广东法思勒智能科技有限公司
	智能坐便器
	189S-3YP
	2025.6.30
	2套
	CWL 02-2020
	ZJ(25)-TC-0026
	合格
	

	6
	广东宾丽卫浴有限公司
	智能座便器
	600C-03-a
	2025.6.20
	2套
	CWL 02-2020
	ZJ(25)-TC-0028
	合格
	

	7
	广东希马智能科技有限公司
	智能坐便器
	2305CS
	2025.07
	2套
	GB 38448-2019
	ZJ(25)-TC-0029
	合格
	

	8
	广东双箭塑料科技有限公司
	智能坐便器
	808CW-M-1
	2025.07
	2套
	GB 38448-2019
	ZJ(25)-TC-0030
	合格
	

	9
	广东鑫博智能科技有限公司
	智能坐便器
	H5DT
	2025.07
	2套
	GB 38448-2019
	ZJ(25)-TC-0031
	合格
	

	10
	广东欧盾智能家居科技有限公司
	智能坐便器
	OD-N33-BU
	2025.07
	2套
	GB 38448-2019
	ZJ(25)-TC-0040
	合格
	

	11
	广东百耀科技有限公司
	智能坐便器
	B890
	2025.07
	2套
	GB 38448-2019
	ZJ(25)-TC-0041
	合格
	

	12
	广东沐玛智能科技有限公司
	智能座便器
	B002SS-B-L
	2025.07
	2套
	GB 38448-2019
	ZJ(25)-TC-0042
	合格
	

	13
	潮州市晨希智能科技有限公司
	智能坐便器
	Q8ZZF-B-305
	2025.07
	2套
	GB 38448-2019
	ZJ(25)-TC-0043
	合格
	

	14
	广东自高智能厨卫有限公司
	智能坐便器
	UX8D
	2025.07
	2套
	GB 38448-2019
	ZJ(25)-TC-0044
	合格
	

	15
	潮州市感洁智能科技有限公司
	智能坐便器
	201-WFP
	2025.07
	2套
	GB 38448-2019
	ZJ(25)-TC-0024
	不合格
	《中国水效标识》标签

	16
	广东柒星智能卫浴有限公司
	智能坐便器
	601-F
	2025.07.06
	2套
	GB 38448-2019
	ZJ(25)-TC-0025
	不合格
	存水弯最小通径、排放功能、排水管道输送特性、水置换功能、水封回复功能、清洗平均用水量、能效水效等级、《中国水效标识》标签




